
附件2

2025年典型场景清单
	序号
	典型场景名称
	指标要求

	1
	DSA介入复合手术室
	1.具备DSA集成术中CT或术中MRI一种以上设备的数字一体化手术平台；
2.具备DSA和术中CT或术中MRI的无缝集成，DSA可与术中CT或术中MRI实现两种设备信息互通；
3.DSA可与手术床实现联动；
4.如配置术中MRI，要求可实现单次转运即可完成术中扫描，且具备术中专用线圈，通道数≥8。

	2
	数字化手术室
	1.实现对腔镜、手术灯、手术床、能量平台、监护、麻醉、生命支持等各类手术室内医疗设备集中管控，手术室预设多种手术模式，设备参数自动加载；
2.实时采集设备的信号流、影像流与生命体征流，获取患者全面信息；
3.无缝对接HIS/PACS /EMR等核心信息系统，可实时调阅患者手术资料，可发起多学科会诊（MDT）；
4.具备视频录制和存储功能，可实现远程示教、互动，远程会诊等功能。

	3
	自动化临床检验实验室
	1.支持接入全自动生化分析仪、发光免疫分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪中至少3种设备；
2.具备样本分析前（样本质量识别功能）、分析中和分析后（包含样本储存）的自动化处理功能；
3.具备自动质控、自动审核、自动复测等功能；
4.具备急诊功能和双向传输通道。

	4
	智慧化内镜中心
	1.诊疗‌全流程数字化管理（智慧分诊、导诊和‌AI辅助诊断等）；
2.自动化清洗消毒（同时洗消≥3条）及‌智能物流（同时转运≥2条）与追溯；
3.实时采集诊疗数据以完成‌全流程质控工作。




